## 코드 체계 안내
승강기 부품 코드 체계
■ 코드 형식
[대분류 No.] - [중분류 No.] - [소분류 No.]
■ 코드 예시
코드 | 대분류 | 중분류 | 소분류
01-01-01 | 기계실 | 권상기 | 권상기 본체
01-02-03 | 기계실 | 제어반 | 인버터
02-01-01 | 승강로 | 가이드 레일 | 카 가이드 레일
03-04-01 | 승강카 | 카 도어 | 카 도어 패널
05-01-01 | 피트 | 버퍼 | 카 버퍼
■ 대분류 코드표
대분류 No. | 대분류명 | 영문명 | 중분류 수
01 | 기계실 | Machine Room | 5
02 | 승강로 | Hoistway | 5
03 | 승강카 | Car | 7
04 | 승강장 | Hall / Landing | 3
05 | 피트 | Pit | 4
■ 중분류 코드표 (대분류별 순번)
대분류 No. | 대분류 | 중분류 No. | 중분류
01 | 기계실 | 01 | 권상기
01 | 기계실 | 02 | 제어반
01 | 기계실 | 03 | 조속기
01 | 기계실 | 04 | 로프
01 | 기계실 | 05 | 기타 설비
02 | 승강로 | 01 | 가이드 레일
02 | 승강로 | 02 | 균형추
02 | 승강로 | 03 | 케이블/배선
02 | 승강로 | 04 | 안전 스위치
02 | 승강로 | 05 | 기타
03 | 승강카 | 01 | 카 프레임
03 | 승강카 | 02 | 가이드 장치
03 | 승강카 | 03 | 안전장치
03 | 승강카 | 04 | 카 도어
03 | 승강카 | 05 | 카 인테리어
03 | 승강카 | 06 | 카 조작/표시
03 | 승강카 | 07 | 카 상부
04 | 승강장 | 01 | 승강장 도어
04 | 승강장 | 02 | 호출/표시
04 | 승강장 | 03 | 안전/기타
05 | 피트 | 01 | 버퍼
05 | 피트 | 02 | 텐션 장치
05 | 피트 | 03 | 안전 장치
05 | 피트 | 04 | 기타 설비

## 승강기 부품 리스트
대분류 No. | 대분류 | 중분류 No. | 중분류 | 소분류 No. | 소분류 (부품명) | 영문명 | 기능 / 비고
01 | 기계실 | 01 | 권상기 | 01 | 권상기 본체 | Traction Machine | 카와 균형추를 권상로프로 구동
|  |  |  | 02 | 권상기 모터 | Traction Motor | 권상기 구동용 전동기
|  |  |  | 03 | 감속기 | Reduction Gear | 기어드 타입 권상기의 감속장치
|  |  |  | 04 | 메인 시브 | Main Sheave / Drive Sheave | 권상로프가 걸리는 도르래
|  |  |  | 05 | 디플렉터 시브 | Deflector Sheave | 로프 방향을 전환하는 보조 시브
|  |  |  | 06 | 브레이크 장치 | Brake Assembly | 전자식 디스크/드럼 브레이크
|  |  |  | 07 | 브레이크 라이닝 | Brake Lining | 브레이크 마찰재
|  |  |  | 08 | 브레이크 코일 | Brake Coil | 브레이크 개방용 전자코일
|  |  |  | 09 | 모터 베어링 | Motor Bearing | 모터 회전축 지지
|  |  |  | 10 | 커플링 | Coupling | 모터와 감속기 연결
|  |  |  | 11 | 엔코더 | Encoder | 모터 회전 위치/속도 감지
|  |  |  | 12 | 수동 핸들 | Manual Handle | 비상시 수동 운전용
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 02 | 제어반 | 01 | 제어반 본체 | Control Panel / Controller | 승강기 종합 제어장치
|  |  |  | 02 | 메인 CPU 보드 | Main CPU Board | 제어 연산 처리
|  |  |  | 03 | 인버터 | Inverter / VVVF Drive | 모터 속도 제어
|  |  |  | 04 | 전원 공급 장치 | Power Supply Unit (SMPS) | 제어 전원 공급
|  |  |  | 05 | 변압기 | Transformer | 전압 변환
|  |  |  | 06 | 노이즈 필터 | Noise Filter | 전기 노이즈 차단
|  |  |  | 07 | 마그네틱 컨택터 | Magnetic Contactor (MC) | 전원 개폐
|  |  |  | 08 | 릴레이 | Relay | 신호 전환 및 제어
|  |  |  | 09 | 써킷 브레이커 | Circuit Breaker (MCCB) | 과전류 차단
|  |  |  | 10 | 퓨즈 | Fuse | 회로 보호
|  |  |  | 11 | 단자대 | Terminal Block | 배선 연결
|  |  |  | 12 | 통신 모듈 | Communication Module | 원격 모니터링/통신
|  |  |  | 13 | UPS / 비상전원 | UPS / Emergency Power | 정전시 비상 전원
|  |  |  | 14 | ARD 장치 | Automatic Rescue Device | 정전시 자동 구출 운전
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 03 | 조속기 | 01 | 조속기 본체 | Governor | 과속 감지 및 안전장치 작동
|  |  |  | 02 | 조속기 시브 | Governor Sheave | 조속기 로프가 걸리는 도르래
|  |  |  | 03 | 조속기 로프 | Governor Rope | 조속기-안전장치 연결 로프
|  |  |  | 04 | 조속기 스위치 | Governor Over-speed Switch | 과속 감지 전기 스위치
|  |  |  | 05 | 조속기 텐션 시브 | Governor Tension Sheave | 피트의 로프 장력 유지
|  |  |  | 06 | 조속기 텐션 웨이트 | Governor Tension Weight | 텐션 시브 추
|  |  |  | 07 | 캐치 장치 | Catch Device / Latch | 로프를 잡아 안전장치 작동
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 04 | 로프 | 01 | 메인 로프 | Main Rope / Hoist Rope | 카와 균형추 연결 주로프
|  |  |  | 02 | 보상 로프 | Compensating Rope | 로프 무게 보상
|  |  |  | 03 | 보상 체인 | Compensating Chain | 단거리용 보상수단
|  |  |  | 04 | 로프 패스너 | Rope Fastener / Wedge Socket | 로프 끝단 고정
|  |  |  | 05 | 로프 가드 | Rope Guard | 로프 이탈 방지
|  |  |  | 06 | 기타 | etc
|  | 05 | 기타 설비 | 01 | 기계실 조명 | Machine Room Lighting | 기계실 조명
|  |  |  | 02 | 환기 장치 | Ventilation Fan | 기계실 환기
|  |  |  | 03 | 기계실 콘센트 | Power Outlet | 정비용 전원
|  |  |  | 04 | 기계실 출입문 | Machine Room Door | 잠금장치 포함
|  |  |  | 05 | 방진 패드 | Anti-vibration Pad | 권상기 진동 흡수
|  |  |  | 06 | 주개폐기 | Main Disconnect Switch | 주전원 차단기
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
02 | 승강로 | 01 | 가이드 레일 | 01 | 카 가이드 레일 | Car Guide Rail | 카의 수직 이동 안내
|  |  |  | 02 | 균형추 가이드 레일 | Counterweight Guide Rail | 균형추 수직 이동 안내
|  |  |  | 03 | 레일 브라켓 | Rail Bracket | 레일을 벽체에 고정
|  |  |  | 04 | 레일 클립 | Rail Clip / Fishplate | 레일 연결 고정구
|  |  |  | 05 | 레일 조인트 | Rail Joint | 레일 이음부
|  |  |  | 06 | 앵커 볼트 | Anchor Bolt | 브라켓 벽체 고정용
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 02 | 균형추 | 01 | 균형추 프레임 | Counterweight Frame | 균형추 웨이트 거치 프레임
|  |  |  | 02 | 균형추 웨이트 | Counterweight Weights / Filler | 주철/콘크리트 무게추
|  |  |  | 03 | 균형추 가이드 슈 | CWT Guide Shoe | 레일과의 접촉부
|  |  |  | 04 | 균형추 안전장치 | CWT Safety Gear | 균형추 추락방지 (필요시)
|  |  |  | 05 | 기타 | etc
|  | 03 | 케이블/배선 | 01 | 트래블링 케이블 | Traveling Cable | 카와 제어반 연결 케이블
|  |  |  | 02 | 케이블 행거 | Cable Hanger | 케이블 지지구
|  |  |  | 03 | 정션 박스 | Junction Box | 배선 분기함
|  |  |  | 04 | 승강로 배선 | Hoistway Wiring | 승강로 내 배선
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 04 | 안전 스위치 | 01 | 상부 리미트 스위치 | Upper Limit Switch | 상한 정지 스위치
|  |  |  | 02 | 하부 리미트 스위치 | Lower Limit Switch | 하한 정지 스위치
|  |  |  | 03 | 파이널 리미트 스위치 | Final Limit Switch | 최종 한계 스위치
|  |  |  | 04 | 감속 스위치 | Slowdown Switch | 종단층 감속용
|  |  |  | 05 | 층 위치 센서 | Floor Position Sensor | 층 위치 감지
|  |  |  | 06 | 레벨링 센서 | Leveling Sensor | 착상 위치 정밀 감지
|  |  |  | 07 | 기타 | etc
|  | 05 | 기타 | 01 | 승강로 조명 | Hoistway Lighting | 승강로 내부 조명
|  |  |  | 02 | 구분 보 | Divider Beam | 복수 승강로 구획
|  |  |  | 03 | 승강로 환기구 | Hoistway Vent | 환기 및 연돌효과 방지
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
03 | 승강카 | 01 | 카 프레임 | 01 | 카 프레임 | Car Frame / Sling | 카 구조 골조
|  |  |  | 02 | 크로스헤드 | Crosshead | 프레임 상부 빔
|  |  |  | 03 | 세이프티 플랭크 | Safety Plank | 프레임 하부 빔
|  |  |  | 04 | 수직 채널 | Upright / Stile | 프레임 수직 부재
|  |  |  | 05 | 카 플랫폼 | Car Platform | 카 바닥 구조
|  |  |  | 06 | 방진 고무 | Isolation Pad | 플랫폼 진동 흡수
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 02 | 가이드 장치 | 01 | 롤러 가이드 슈 | Roller Guide Shoe | 고속용 레일 안내
|  |  |  | 02 | 슬라이딩 가이드 슈 | Sliding Guide Shoe | 저속용 레일 안내
|  |  |  | 03 | 가이드 슈 라이너 | Guide Shoe Liner | 마찰 슬라이더
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 03 | 안전장치 | 01 | 비상정지장치 | Safety Gear / Safety Device | 추락 방지 제동장치
|  |  |  | 02 | 점진식 안전장치 | Progressive Safety Gear | 점진 제동식
|  |  |  | 03 | 즉시식 안전장치 | Instantaneous Safety Gear | 즉시 제동식
|  |  |  | 04 | 과부하 감지장치 | Overload Detector | 정원 초과 감지
|  |  |  | 05 | 도어 인터록 | Door Interlock | 도어 닫힘 확인
|  |  |  | 06 | 로프 이완 감지 | Rope Slack Detector | 로프 처짐 감지
|  |  |  | 99 | 기타
|  | 04 | 카 도어 | 01 | 카 도어 패널 | Car Door Panel | 카측 도어
|  |  |  | 02 | 도어 오퍼레이터 | Door Operator | 도어 개폐 구동장치
|  |  |  | 03 | 도어 모터 | Door Motor | 도어 구동 모터
|  |  |  | 04 | 도어 행거 | Door Hanger | 도어 상부 매달림 장치
|  |  |  | 05 | 도어 행거 롤러 | Hanger Roller | 도어 이동용 롤러
|  |  |  | 06 | 도어 트랙 | Door Track / Header | 도어 상부 레일
|  |  |  | 07 | 도어 실 | Door Sill | 도어 하부 가이드
|  |  |  | 08 | 도어 가이드 슈 | Door Guide Shoe / Gib | 도어 하부 안내
|  |  |  | 09 | 광전 센서 | Photo Eye / Light Curtain | 도어 끼임 방지 감지
|  |  |  | 10 | 세이프티 슈 | Safety Edge / Safety Shoe | 기계식 끼임 감지
|  |  |  | 11 | 도어 클로저 | Door Closer | 자동 폐쇄장치
|  |  |  | 12 | 도어 벨트 | Door Belt | 도어 구동 벨트
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 05 | 카 인테리어 | 01 | 카 벽 패널 | Wall Panel | 카 내부 벽
|  |  |  | 02 | 천장 패널 | Ceiling Panel | 카 천장
|  |  |  | 03 | 바닥재 | Floor Covering | 카 바닥 마감재
|  |  |  | 04 | 거울 | Mirror | 카 내부 거울
|  |  |  | 05 | 핸드레일 | Handrail | 카 내부 손잡이
|  |  |  | 06 | 카 조명 | Car Lighting | 카 내부 조명
|  |  |  | 07 | 환기 팬 | Ventilation Fan | 카 내부 환기
|  |  |  | 08 | 걸레받이 | Kick Plate / Skirting | 벽 하부 보호재
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 06 | 카 조작/표시 | 01 | 카 조작반 (COP) | Car Operating Panel | 층 선택 및 조작
|  |  |  | 02 | 층 버튼 | Floor Button | 층수 선택 버튼
|  |  |  | 03 | 도어 개폐 버튼 | Door Open/Close Button | 도어 수동 조작
|  |  |  | 04 | 비상 통화 버튼 | Emergency Call Button | 비상 호출
|  |  |  | 05 | 위치 표시기 | Car Position Indicator (CPI) | 현재 층 표시
|  |  |  | 06 | 방향 표시등 | Direction Indicator | 운행 방향 표시
|  |  |  | 07 | 도착 종/차임 | Arrival Gong / Chime | 도착 알림음
|  |  |  | 08 | 음성 안내장치 | Voice Announcement | 층 안내 음성
|  |  |  | 09 | 인터폰 | Intercom | 비상 통화장치
|  |  |  | 10 | CCTV 카메라 | CCTV Camera | 카 내부 감시
|  |  |  | 11 | 비상등 | Emergency Light | 정전시 비상조명
|  |  |  | 12 | 비상벨 | Emergency Bell / Alarm | 비상 경보
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 07 | 카 상부 | 01 | 카 상부 점검 스위치 | Car Top Inspection Switch | 점검운전 조작반
|  |  |  | 02 | 카 상부 비상정지 | Car Top Emergency Stop | 카 상부 정지스위치
|  |  |  | 03 | 카 상부 안전 난간 | Car Top Guard Rail | 점검자 추락방지
|  |  |  | 04 | 카 상부 콘센트 | Car Top Outlet | 정비용 전원
|  |  |  | 05 | 카 상부 조명 | Car Top Light | 카 상부 작업등
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
04 | 승강장 | 01 | 승강장 도어 | 01 | 승강장 도어 패널 | Hall Door / Landing Door | 층측 도어
|  |  |  | 02 | 도어 프레임 (잼) | Door Frame / Jamb | 도어 외곽 프레임
|  |  |  | 03 | 트랜섬 | Transom | 도어 상부 가로재
|  |  |  | 04 | 승강장 도어 행거 | Hall Door Hanger | 승강장 도어 매달림
|  |  |  | 05 | 승강장 도어 실 | Hall Door Sill | 승강장 도어 하부 가이드
|  |  |  | 06 | 도어 인터록 스위치 | Door Interlock Switch | 도어 잠금/감지
|  |  |  | 07 | 비상 해정장치 | Emergency Unlocking Device | 비상시 외부 해정
|  |  |  | 08 | 도어 클로저 | Hall Door Closer | 자동 폐쇄장치
|  |  |  | 09 | 도어 가이드 슈 | Hall Door Gib | 도어 하부 안내
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 02 | 호출/표시 | 01 | 홀 버튼 / 호출버튼 | Hall Call Button | 승강기 호출
|  |  |  | 02 | 상승 버튼 | Up Button | 상승 호출
|  |  |  | 03 | 하강 버튼 | Down Button | 하강 호출
|  |  |  | 04 | 홀 위치 표시기 | Hall Position Indicator (HPI) | 층 위치 표시
|  |  |  | 05 | 방향 표시등 (홀랜턴) | Hall Lantern | 도착 방향 표시등
|  |  |  | 06 | 도착 차임 | Hall Chime | 도착 알림음
|  |  |  | 07 | 점자 표시 | Braille Plate | 시각장애인용
|  |  |  | 99 | 기타
|  | 03 | 안전/기타 | 01 | 승강장 조명 | Landing Lighting | 승강장 조명
|  |  |  | 02 | 비상 키 스위치 | Emergency Key Switch | 비상 운전 키
|  |  |  | 03 | 소방운전 스위치 | Fire Service Switch | 소방운전 전환
|  |  |  | 04 | 층 표시판 | Floor Designation Plate | 층수 안내판
|  |  |  | 05 | 주의 표시판 | Warning Sign | 안전 안내판
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
05 | 피트 | 01 | 버퍼 | 01 | 카 버퍼 | Car Buffer | 카 충격 흡수장치
|  |  |  | 02 | 균형추 버퍼 | Counterweight Buffer | 균형추 충격 흡수장치
|  |  |  | 03 | 유압 버퍼 | Oil / Hydraulic Buffer | 고속용 유압식 버퍼
|  |  |  | 04 | 스프링 버퍼 | Spring Buffer | 저속용 스프링식 버퍼
|  |  |  | 05 | 폴리우레탄 버퍼 | Polyurethane Buffer | 저속용 우레탄 버퍼
|  |  |  | 06 | 버퍼 스탠드 | Buffer Stand / Pedestal | 버퍼 받침대
|  |  |  | 07 | 버퍼 스위치 | Buffer Switch | 버퍼 압축 감지
|  |  |  | 99 | 기타
|  | 02 | 텐션 장치 | 01 | 조속기 텐션 시브 | Governor Tension Sheave | 조속기 로프 장력 유지
|  |  |  | 02 | 조속기 텐션 웨이트 | Governor Tension Weight | 텐션 시브 추
|  |  |  | 03 | 보상 로프 시브 | Compensating Rope Sheave | 보상로프 하부 시브
|  |  |  | 04 | 보상 시브 가드 | Compensating Sheave Guard | 보상시브 안전 커버
|  |  |  | 05 | 텐션 스위치 | Tension Switch | 장력 이상 감지
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 03 | 안전 장치 | 01 | 피트 정지 스위치 | Pit Stop Switch | 피트 비상정지
|  |  |  | 02 | 피트 점검운전 스위치 | Pit Inspection Switch | 피트 점검운전
|  |  |  | 03 | 피트 콘센트 | Pit Outlet | 정비용 전원
|  |  |  | 04 | 최하층 강제 감속 스위치 | Final Slowdown Switch | 최하층 감속
|  |  |  | 05 | 균형추 가드 | Counterweight Guard / Screen | 균형추 추락 방호
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
|  | 04 | 기타 설비 | 01 | 피트 조명 | Pit Lighting | 피트 조명
|  |  |  | 02 | 피트 사다리 | Pit Ladder | 피트 출입용 사다리
|  |  |  | 03 | 배수 장치 / 집수정 | Sump Pump / Drain | 침수 방지 배수
|  |  |  | 04 | 방수 처리 | Waterproofing | 피트 방수
|  |  |  | 05 | 피트 청소구 | Pit Access | 청소 및 점검 공간
|  |  |  | 06 | 레일 받침대 | Rail Base / Pedestal | 가이드레일 하부 지지
|  |  |  | 99 | 기타 | etc
99 | 범용 | 01 | 공기구 | 01 | 측정 및 검사장비
|  |  |  | 02 | 수공구
|  |  |  | 03 | 전동공구
|  |  |  | 04 | 등록장비
|  |  |  | 99 | 기타
|  | 02 | 근무복 및 안전용품 | 01 | 하계 상의
|  |  |  | 02 | 하계 하의
|  |  |  | 03 | 동계 상의
|  |  |  | 04 | 동계 하의
|  |  |  | 05 | 춘추 점퍼
|  |  |  | 06 | 안전화
|  |  |  | 07 | 안전모
|  |  |  | 08 | 안전벨트
|  |  |  | 09 | 장갑류
|  |  |  | 99 | 기타
|  | 03 | 소모품 | 01 | 볼트
|  |  |  | 02 | 너트
|  |  |  | 99 | 기타